ROMÂNIA                                                                                                                          JUDEŢULSĂLAJ                                                                                            APROBAT:                                                                                                                                                                                                                                                                                         CONSILIUL JUDEŢEAN 	                                	                               	PREŞEDINTE,

DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                                  TIBERIU MARC

NR.2961 din 20.03.2017

Avizat:

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Pop Emeric

CAIET  DE  SARCINI

PROIECTARE ŞI EXECUŢIE pentru obiectivul de investiţii “INFLUIENŢA CONSTRUIRII SĂLII DE SPORT ASUPRA STABILITĂŢII TERENULUI DE FUNDARE“ în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr. 1.

I. Generalităţi:

I.1. Denumirea contractului: PROIECTARE ŞI EXECUŢIE pentru obiectivul de investiţii, “INFLUENŢA CONSTRUIRII SĂLII DE SPORT ASUPRA STABILITĂŢII TERENULUI DE FUNDARE  ‘’ în municipul Zalău, str. Salcâmilor nr.1. Avand În vedere faptul că În zona amplasamentului studiat, (Platforma propusă pentru amplasarea Sălii de Sport ce urmează a fi construită prin finanţarea C.N.I.)  în suprafaţă de 4000,00  mp conform CF 65160, nr. Cad. 65160,  exista posibiitatea apariţiei unor deplasări accidentale de teren, este necesară realizarea unor lucrări de consolidare în conformitate cu EXPERTIZA TEHNCĂ nr.61/ 25.03.2016 elaborată de SC POPP &ASOCIAŢII din Bucureşti, respectiv STUDIUL DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii “INFLUENŢA CONSTRUIRII SĂLII DE SPORT ASUPRA STABILITĂŢII TERENULUI DE FUNDARE “ în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1. elaborate de S.C. PROCAD BUSINESS  SRL din  Satu Mare.

I.2. Beneficiar:   JUDETUL SĂLAJ  (CONSILIUL JUDEȚEAN)

I.3. Sursa de finanţare: Bugetul local

I.4. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

Având în vedere posibilitatea apariţiei unor deplasări accidentale de teren în zona versantului adiacent viitoarei platforme necesare pentru construirea unei SĂLI DE SPORT în locaţia situată în Municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr. 1, odată cu executarea lucrărilor, se impune realizarea unui  PROIECT TEHNIC care să cuprindă, consolidarea versantului, amenajarea curţii interioare, realizarea reţelelor de utilităţi, devierea  reţelelor existente, amenajarea aleilor pietonale şi carosabile, amenajarea spaţiilor verzi, amplasarea mobilierului urban, dezafectarea fundaţiilor  aparţinând  vechii săli de sport  din şi împrejmuirea amplasamentului cu poarta de acces. Serviciile de PROIECTARE şi LUCRĂRILE de  EXECUŢIE se vor realiza în conformitate cu  STUDIUL DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii “INFLUENTA CONSTRUIRII SĂLII DE SPORT ASUPRA STABILITĂŢII TERENULUI DE FUNDARE “ în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1. elaborat de S.C. PROCAD BUSINESS SRL din  Satu Mare.

II. Conţinutul cadru al documentaţiei solicitate:

Tema de Proiectare

Obiectul prezentului contract îl constituie Lucrările de PROIECTARE ŞI EXECUŢIE pentru obiectivul de investiţii  “INFLUENȚA CONSTRUIRII SĂLII DE SPORT ASUPRA STABILITĂȚII TERENULUI DE FUNDARE “ în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1.

Având în vedere posibilitatea apariţiei unor deplasări accidentale de teren în zona versantului adiacent viitoarei platforme necesare pentru construirea unei SĂLI DE SPORT în locaţia situată în Municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr. 1, odată cu executarea  lucrărilor la sala de sport , se impune realizarea unui contract de PROIECTARE ŞI EXECUŢIE care să cuprindă, soluţii de consolidare a versantului, amenajarea  curţii interioare, realizarea  reţelelor de utilităţi, devierea reţelelor existente, amenajarea aleilor pietonale şi carosabile, amenajarea spaţiilor verzi, amplasarea mobilierului urban şi împrejmuirea amplasamentului cu poarta de acces.

II.1. PROIECT TEHNIC

În conformitate cu HG Nr. 907/2016 din 29 Noiembrie 2016, Art. 5 (iv) (4) ,,Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării lucrărilor.’’

- Realizarea Documentației Tehnice în vederea întocmirii  proiectului pentru

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

Proiectul pentru AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C. se va realiza în conformitate cu prevederile din HOTĂRÂREA Nr. 907 din 29 noiembrie 2016 ANEXA 9.

Proiectantul are obligația de a obține autorizația de construire.

A.1   CONŢINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

- clima şi fenomenele naturale specifice;

- geologia şi seismicitatea;

- categoria de importanţă a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialităţi

Descrierea lucrărilor de:

- arhitectură;

- structură;

- instalaţii;

- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;

- amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

- volumul construcţiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu

- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei

- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de proiecţie stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:

• imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;

• amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz;

• cotele construcţiilor proiectate şi menţinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);

• denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;

• sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;

• accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;

• planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

1.3. Planul privind construcţiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac - şi va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;

- planurile acoperişurilor - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;

- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate;

- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;

- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundaţiilor

Se redactează la scara 1:50 şi va releva:

- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;

- măsurile de protejare a fundaţiilor şi a construcţiilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redactează la scara 1:50 şi vor releva geometria structurii şi materialele din care sunt alcătuite elementele structurale.

2.3. Instalaţii

2.3.1. Schemele instalaţiilor

Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice

În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

B. PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE

Proiectul TEHNIC DE EXECUȚIE se va realiza în conformitate cu prevederile din HOTĂRÂREA Nr. 907 din 29 noiembrie 2016.

1) Conţinutul proiectului tehnic de execuţie se adaptează de către operatorii economici care prestează în condiţiile legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiţiei.

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

A. PĂRŢI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investiţiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;

h) căile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Soluţia tehnică cuprinzând:

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;

c) trasarea lucrărilor;

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

e) organizarea de şantier.

II. Memorii tehnice pe specialităţi

a) Memoriu de arhitectură - conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii

c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii

Părţile scrise :

- Date generale tipizate:

- denumirea obiectivului de investiţii;

- amplasamentul (judeţul, localitatea.);

- titularul investiţiei;

- beneficiarul investiţiei;

- elaboratorul proiectului.

###### 2. Descrierea generală a lucrărilor

2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

- amplasamentul;

- topografia

- clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

- geologia, seismicitatea;

3. Prezentarea categoriilor de lucrări pe specialităţi care vor fi cuprinse :

-    lucrări  necesare de consolidare, cuprinzând părţi scrise şi desenate;

-  lucrări necesare pentru amenajarea platformelor de parcare cuprinzând părţi scrise şi desenate;

-    lucrări necesare pentru amenajarea aleilor pietonale şi carosabile, cuprinzând părţi scrise şi desenate;

-    lucrări necesare pentru împrejmuire şi poarta de acces, cuprinzând părţi scrise şi desenate

-    lucrări necesare pentru  dezafectare a fundaţiilor  aparţinând  vechii săli  de sport;

-  lucrări necesare pentru amenajarea spaţiilor verzi şi amplasarea mobilierului urban, cuprinzând 	   părţi scrise şi desenate.

- devierile şi protejările de utilităţi (reţele şi branşamente de apă, canalizare, electrice, telefonie etc) şi  asigurarea de utilităţi pentru Sala de sport ca: sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii, toate utilităţile asigurate vor fi contorizate separat, astfel încât să se poată încheia contracte directe de furnizare de utilităţi cu fiecare furnizor pentru fiecare clădire în parte;

- căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea.

4. Conţinutul cadru al PROIECTULUI TEHNIC şi datele ce vor fi prezentate în fiecare capitol:

- Date generale:

  - Date necesare:

  - denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul), titularul investiţiei, beneficiarul investiţiei, elaboratorul studiului.

- Informaţii generale privind proiectul:

- Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implemen-

tarea proiectului;

- Date tehnice ale investiţiei:

      - zona şi amplasamentul;

      - statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

      - situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

      - situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: (a) necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; (b) soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

- Respectarea duratei de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei rezultat din STUDIUL de FEZABILITATE elaborat.

- Costurile estimative ale investiţiei:

  - Date necesare:

- valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general include următoarele documente rezultate din STUDIUL de FEZABILITATE elaborat: (a) devizul general; (b) toate devizele pe obiect; (c) listele de echipamente şi lucrări pe baza cărora s-au întocmit devizele pe obiect; (d) fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect; (e) oferte de preţ, preţuri de catalog pentru

echipamentele, utilajele şi mobilierul urban ce se intenţionează a fi achiziţionate în cadrul proiectului ;

  - graficul general de realizare a investiţiei publice are un format recomandat, în conformitate cu HG. Nr. 907 / 29 Noiembrie 2016

  - eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

- Sursele de finanţare a investiţiei:

  - Date necesare:

    - fonduri de la bugetul de stat/bugetul local;

    - fonduri externe nerambursabile;

    - alte surse legal constituite.

- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

  - Date necesare:

  - valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (in preţuri - lună, anul, 1 euro = ..... lei), din care: construcţii-montaj (C+M);

    - eşalonarea investiţiei (INV/C+M): (a) anul I;

    - capacităţi (in unităţi fizice şi valorice);

    - alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată

investiţia, după caz.

- Obţinerea tuturor Avizelor şi acordurilor de principiu în vederea obţinerii autorizaţiei de construire cade in sarcina proiectantului

7. Prezentarea şi receptia documentaţiilor.

Documentaţiile  vor fi prezentate astfel:

- PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE   -   P.A.C. în 3 exemplare de hartie si 2 ( două )   exemplare  în format digital (CD).

- PROIECT TEHNIC în 5 exemplare pe suport de hârtie şi  2 ( două )   exemplare  în format digital ( CD).

Documentaţia tehnică va fi recepţionată de către o comisie numită de  Beneficiar.

Perioada totală de derulare a contractului se va reprezenta astfel:

- 1 lună reprezintă serviciile de proiectare în vederea realizării PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE -  P.A.C. și implicit obținerea autorizației. (Serviciile de proiectare vor începe odată cu semnarea contractului)

- 15 zile reprezintă serviciile de proiectare în vederea realizării Proiectului Tehnic de Execuție care se vor derula din momentul obținerii autorizației de construire, respectiv de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare.

- 9 luni reprezintă lucrările de execuție (Lucrările de Execuție vor începe după recepția Proiectului Tehnic de către o comisie numită de beneficiar. După recepția proiectului tehnic se va emite ”Ordinului de începere a lucrărilor”. )

- Garanția de bună execuție se va acorda pe o perioadă de 2 ani de la recepția la     terminarea lucrarilor.

- Proiectantul are obligația de a oferii consultanța pe toată durata executarii lucrărilor

Anexe la ce vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar:

-  EXTRASE CARTE FUNCIARĂ:  CF 65159-ZALĂU ;  CF 65160-ZALĂU

-  STUDIU DE FEZABILITATE ÎN FORMAT ELECTRONIC

- Expertiza Tehnică şi Studiul geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor

-  Certificat de urbanism

DIRECTO EXECUTIV,                                               ŞEF SERVICIU,

Ing. Mircea GhiurcoStefan                                            Ing. Cîmpan Marius

DT/SIADPPJ/CÎMPAN MARIUS.