## O.OB03 D.CAT26
Formular F3 | [8 empty] | 1
Obiectiv: L029 RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY FAZA P.T.
Contractant: IMPEX ROMCATEL CP SA
LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiect: OB03 CORP ANEXA PUNCT DE INFORMARE SI PAZA SERVER
Categorie: CAT26 STRUCTURA | [7 empty] | [ ron ]
| Nr. | Capitol lucrari | U/M |  |  | Cantitatea | Pretul unitar | Valoare
| Crt. | Simbol |  |  |  |  | a)materiale
|  | Denumire resursa |  |  |  |  | b)manopera
|  | Observatii |  |  |  |  | c)utilaj
|  | Corectii |  |  |  |  | d)transport
|  | Liste Anexe |  |  |  |  | Total(a+b+c+d)
| 1 | RPCA03B 99 | M CUB |  |  | 6.7
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SAPATURI DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L>1 M,VOL.<20 MC,TALUZ VERTICAL,MAL SPRIJINIT,H<2 M ADINCIME
| 2 | TSD05B1 82 | SUTE MC |  |  | 0.01
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV
| 3 | DA06B1 82 | M CUB |  |  | 1.1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
| 4 | IZF04H1 82 | MP |  |  | 12
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT ACOP LIP MAST BIT SAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VERT
L:11203 -0014:2600373 -SOLUTIE BITUM TIP B CS3-74
L:11231 -0022:7800601 -MEMBRANA HIDROIZOLANTA
| 5 | RPCC04A 99 | MP |  |  | 18
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
COFRAJE-SCINDURI-RASINOASE,INCL.SUSTINERI H<6M, CONSTR.EXIST.H<20M,B.SPECIAL(PL.CASETATE,SUP.POLIGON
| 6 | RPCD02D 99 | KG |  |  | 215
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STILPII,GRINZI
L:LC07B -0027:2000614 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=20MM
L:LC12 -0003:6718946 -DISTANTIERI DIN PVC 8X8-10
| 7 | RPCB13B 99 | M CUB |  |  | 1.4
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
BETON SIMPLU C-10/8 BC10(B 150)PROCURAT DIN STATII,TURNAT IN COFRAJE-POSTAMENTE,FUNDATII CONT.-IZOL.
| 8 | RPCB04D 99 | M CUB |  |  | 2.8
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
BETON ARMAT-STILPI-GRINZI-NERVURI-PLACI-SCARI -ETC,LA CLADIRI EXIST,C-25/20 BC25(B330),B.MARFA ST.
L:LC02 -0008:2100983 -BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330)
| 9 | RPCH02C 99 | MP |  |  | 18
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SARPANTA LEMN,PE SACUNE,ACOP.SIMPLE,1-4 PANTE,INVEL.CARTON-TABLA-TIGLA-ECT.:ECARISAT,ACOP.GRELE
| 10 | RPCH10A1 82 | MP |  |  | 30
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE 24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.OBISNUITE *
| 11 | RMC20A 02 | MP |  |  | 30
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INVELITORI TIGLA, 350X 170MM, COAME 320MM, ASEZ.SIMPLU SIPCI-BRAD F.AST., LEGATE CU SARMA DE SIPCI
| 12 | IZB01A2 82 | MP |  |  | 30
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV...PE SUPRAFATA DIN METAL MONTARE
| 13 | 7800774 | MP |  |  | 30
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
FOLIE ANTICONDENS
| 14 | CL12XC 91 | KG |  |  | 520
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON
L:10105 -0078:6302333 -ELEMENTE MET.SERE 1HA CU PER MET.INCL.ZINC.TIP 71SE
| 15 | RPCS01B 91 | MP |  |  | 18
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TROTUARE DIN ASFALT DE 2 CM GROSIME TURNAT PE FUN DATIE DIN BETON EXISTENTA
| 16 | TRB05A19 82 | TONE |  |  | 5
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M $
| 17 | TRB01C15 82 | TONE |  |  | 16
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M $
| 18 | TRI1AA01F1 82 | TONE |  |  | 15
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$
| 19 | TRA06A20 82 | TONE |  |  | 10
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $
| 20 | TRA04A20 82 | TONE |  |  | 16
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.* $
| Cheltuieli directe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
din care utilaje
| - Vut termice |  |  |  |  | 0
| - Vut electrice |  |  |  |  | 0
| - Vut altele |  |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Factor multiplicare |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Alte cheltuieli directe
| Impozit manopera |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Aj.somaj |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Acc. munca, boli profes. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Contr.Concedii Medicale |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Comision ITM |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Fond garantare salarii |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Chelt.tr.aprov.,depozit. |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli indirecte Io = |  | 0% | x To |  |  |  | 0
| Profit Po = |  | 0% | x (To+Io) |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x . x | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL categorie Vo = |  | To+Io+Po |  |  |  |  | 0
PROIECTANT
IMPEX ROMCATEL CP SA

## O.OB03 D.CAT27
Formular F3 | [8 empty] | 1
Obiectiv: L029 RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY FAZA P.T.
Contractant: IMPEX ROMCATEL CP SA
LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiect: OB03 CORP ANEXA PUNCT DE INFORMARE SI PAZA SERVER
Categorie: CAT27 ARHITECTURA | [7 empty] | [ ron ]
| Nr. | Capitol lucrari | U/M |  |  | Cantitatea | Pretul unitar | Valoare
| Crt. | Simbol |  |  |  |  | a)materiale
|  | Denumire resursa |  |  |  |  | b)manopera
|  | Observatii |  |  |  |  | c)utilaj
|  | Corectii |  |  |  |  | d)transport
|  | Liste Anexe |  |  |  |  | Total(a+b+c+d)
| 1 | CD15A1 82 | MP |  |  | 21.4
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PERETI DIN PLACI CUTATE DIN PAS H<6M
| 2 | 7603233 | MP |  |  | 33.18
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PANOURI SANDWICH TIP ISOPAN IZOLATIE POLISTIREN 10CM
| 3 | IZF10B1 82 | MP |  |  | 15.38
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM
L:90220 -0008:2602430 -PLACA POLISTIREN EXTRUDAT DE 5CM GROSIME
| 4 | CG01D1 82 | MP |  |  | 12.64
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME
L:10174 -0001:CZ0201A1 -PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA $
| 5 | CG28B1 82 | MP |  |  | 50.6
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DIFERENTA DE 5MM LA STRATUL SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT $
L:10174 -0150:2101509 -MORTAR DE CIMENT M100-T
| 6 | CC02G1 82 | KG |  |  | 43
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI
L:10175 -0006:2001371 -PLASE SUDATE TIP 224 LQ 196(19,1 KG/BUC) OL 37-1N
| 7 | CG25C1 82 | MP |  |  | 15.38
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
IMPREGN.PARD.DIN BET.REZ.LA UZURA RELIZAT CU ARACETAL B55-LC CU ADAOS DE ALOREX 102
| 8 | CL20C1 82 | KG |  |  | 80
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI
L:10106 -0021:6309903 -CONFECT.METAL.SUD.CORNIER < 70 MM PT.ESAFODAJE CU RECUP
| 9 | CN11A1 82 | MP |  |  | 5.84
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSELE DE ULEI
L:10162 -0020:6104975 -VOPSEA IGNIFUGA DE INTERIOR I 107/I
| 10 | CL20C1 82 | KG |  |  | 81.2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI
L:10106 -0036:9270003 -ELEMENTE VERTICALE DIN OTEL
| 11 | CK11G1 82 | MP |  |  | 18.9
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP
L:10112 -0028:7600690 -FERESTRE DIN ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN
| 12 | CK14J1 82 | MP |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 5-7 MP INCLUSIV
L:10158 -0030:7603230 -USA CU RAMA ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN SECURIZAT
| 13 | CE17C1 82 | MP |  |  | 12.64
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA REZEMATA DIRECT PE ZIDURI LA INVELITORI USOARE
L:10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342
| 14 | CE18A1 82 | MP |  |  | 17.36
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE
| 15 | CE02B1 82 | MP |  |  | 17.36
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INVELITORI DIN TIGLA SOLZI DIN ARGILA ASEZATE DUBLU
L:10145 -0004:2302957 -TIGLA CU SOLZ TRASA CU 1 CIOC C1 350X170X11 TIP B S515
| 16 | CE13B1 82 | M |  |  | 19.54
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA 8X14CM
| 17 | CE14B1 82 | M |  |  | 12.8
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA 10X14CM
| 18 | IZF03A1 82 | MP |  |  | 17.36
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...
L:11203 -0001:2600036 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064
L:11208 -0001:2601535 -CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300 100CMX20M S 138
| 19 | RPCK07A1 82 | MP |  |  | 13
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PARDOSELI DIN DUSUMELE RASINOASE 22MM LAMB SI ULUCPE RIGLE STEJAR 50X80MM
| 20 | RPCR41A1 82 | MP |  |  | 30
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ CONTRA INCEND.*
| 21 | CK20D1 82 | MP |  |  | 13
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TAVANE SUSPENDATE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA < 9MP LA CLADIRI CU H < 5 M
L:10158 -0001:6306664 -USA MET PROF LAMINATE CAT.GR.16 ANTISC.SIMPLE 310 KG
| 22 | CN04B1 82 | MP |  |  | 13
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT
L:10161 -0016:7588966 -VOPSEA SILICATICA DE INTERIOR
| 23 | IZF05A 09 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SISTEM DE TERMOIZOLARE CU PANOURI DIN ALUMINIU TIP PROFILBOND
| 24 | TRA01A20P 82 | TONE |  |  | 7.9
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM $
| 25 | TRI1AA01F1 82 | TONE |  |  | 4
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$
| 26 | TRB01C15 82 | TONE |  |  | 3.4
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M $
| 27 | TRA04A20 82 | TONE |  |  | 6.7
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.* $
| Cheltuieli directe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
din care utilaje
| - Vut termice |  |  |  |  | 0
| - Vut electrice |  |  |  |  | 0
| - Vut altele |  |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Factor multiplicare |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Alte cheltuieli directe
| Impozit manopera |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Aj.somaj |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Acc. munca, boli profes. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Contr.Concedii Medicale |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Comision ITM |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Fond garantare salarii |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Chelt.tr.aprov.,depozit. |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli indirecte Io = |  | 0% | x To |  |  |  | 0
| Profit Po = |  | 0% | x (To+Io) |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x . x | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL categorie Vo = |  | To+Io+Po |  |  |  |  | 0
PROIECTANT
IMPEX ROMCATEL CP SA

## O.OB03 D.CAT28
Formular F3 | [8 empty] | 1
Obiectiv: L029 RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY FAZA P.T.
Contractant: IMPEX ROMCATEL CP SA
LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiect: OB03 CORP ANEXA PUNCT DE INFORMARE SI PAZA SERVER
Categorie: CAT28 INSTALATIE ELECTRICA | [7 empty] | [ ron ]
| Nr. | Capitol lucrari | U/M |  |  | Cantitatea | Pretul unitar | Valoare
| Crt. | Simbol |  |  |  |  | a)materiale
|  | Denumire resursa |  |  |  |  | b)manopera
|  | Observatii |  |  |  |  | c)utilaj
|  | Corectii |  |  |  |  | d)transport
|  | Liste Anexe |  |  |  |  | Total(a+b+c+d)
| 1 | EA02A2 82 | M |  |  | 25
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM
| 2 | EB02A1 82 | M |  |  | 10
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP
L:12001 -0125:9270142 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X1,5MMP
| 3 | EB02B1 82 | M |  |  | 14.6
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP
L:12001 -0124:4807870 -CABLU CUPRU IZOL.+MANTA PVC,TENS.0,6/1KV, CYYF 3X2,5MMP
| 4 | ED01A1 82 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *
L:12010 -0031:5502417 -INTRERUPTOR MODERNIZAT 250V 10A COD 062
| 5 | ED08A1 82 | BUCATA |  |  | 5
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE
L:12017 -0008:5536145 -PRIZA BIPOLARA BACHEL.MONT.APARENT 250/10A
| 6 | EA17A1 82 | BUCATA |  |  | 12
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R+TV SI RAMIFIC.CIRC.EL. $
| 7 | EA18C1 82 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X200X200MM
| 8 | RPIB07A 99 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONT. APARAT.DE INCALZIRE-PANOU RADIANT DE TAVAN (PRT),TIP IAA-ALEXANDRIA,INCL.CONF.SUPORTI 200*65MM
L:IL07F -0002:8110045 -PANOU RADIANT INFRAROSU 600X600
| 16 | EE12B1 82 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC
L:12009 -5104:5104816 -CORP DE ILUM.FLUORESCENT PT.SIS.MODULAR,2X18W, 230V
| 20 | EF02A 99 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TABLOU EL.FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU, GATA ECHIPAT, AVAND GREUTATEA DE : 50 . 150 KG
TABLOU ELECTRIC
L:EL20 -0129:9450001 -TABLOU ELECTRIC TES
| 21 | EF08A1 82 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP $
| 22 | RPCU05G 99 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
EXEC.STRAPUNGERILOR PT.COND.-TIRANTI,LA CONSOLIDARI:IN PERETI,ZIDARIE CARAMIDA,26-50 CM GROS
| 23 | EI07A 99 | MP |  |  | 1.2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRECERE ETANSA PT.MAI MULTE CABLURI, PRIN GOLURI DIN ZIDURI SAU IN CANALE
| 24 | EI07B 99 | MP |  |  | 1.2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRECERE ETANSA PT.MAI MULTE CABLURI, PRIN GOLURI IN PLANSEE
| 25 | EI08E 99 | MP |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRECERE ANTIFOC PT.CABLURI,PRIN GOL ZID/PLANSEE,VOPSEA ILUMINISCENTA,SUPORT VATA MIN.TIP PANOU, 4CM
| 26 | EI01A 99 | BUCATA |  |  | 26
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PANA LA M8 MM, INCLUSIV
L:EL18A -M :6313344 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8
L:EL18S -M :6832352 -BURGHIU CU CAP WIDIA D=8 MM
| Cheltuieli directe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
din care utilaje
| - Vut termice |  |  |  |  | 0
| - Vut electrice |  |  |  |  | 0
| - Vut altele |  |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Factor multiplicare |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Alte cheltuieli directe
| Impozit manopera |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Aj.somaj |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Acc. munca, boli profes. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Contr.Concedii Medicale |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Comision ITM |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Fond garantare salarii |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Chelt.tr.aprov.,depozit. |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli indirecte Io = |  | 0% | x To |  |  |  | 0
| Profit Po = |  | 0% | x (To+Io) |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x . x | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL categorie Vo = |  | To+Io+Po |  |  |  |  | 0
PROIECTANT
IMPEX ROMCATEL CP SA

## O.OB03 D.CAT29
Formular F3 | [8 empty] | 1
Obiectiv: L029 RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY FAZA P.T.
Contractant: IMPEX ROMCATEL CP SA
LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiect: OB03 CORP ANEXA PUNCT DE INFORMARE SI PAZA SERVER
Categorie: CAT29 INSTALATIE ALARMARE-SERVER | [7 empty] | [ ron ]
| Nr. | Capitol lucrari | U/M |  |  | Cantitatea | Pretul unitar | Valoare
| Crt. | Simbol |  |  |  |  | a)materiale
|  | Denumire resursa |  |  |  |  | b)manopera
|  | Observatii |  |  |  |  | c)utilaj
|  | Corectii |  |  |  |  | d)transport
|  | Liste Anexe |  |  |  |  | Total(a+b+c+d)
| 1 | 00801A11A 02 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DETECTOARE DE PREZENTA, MONTATE IN INTERIOR
L:LA008A6-0018:7808000 -DETECTOR PIR+MW FUNCTIE ANTIMASK
| 2 | 00801A13A1 02 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI/PROBE LA DETECTOARE DE PREZENTA MONT.CONVENTIONAL/ ADRESABIL/ RADIO, IN INTERIOR
| 3 | 00801A14A1 02 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE SENZORI TIP CONTACT, MONITORIZ.STARE, PE FIR/ADRES, RADIO APARENT PE SUPORT LEMN,PVC,AL
L:LA008A6-0019:7900139 -CONTACT MAGNETIC APARENT
| 4 | 00801A15A 02 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE DETECTOARE DE SPARGERE GEAM, ACUSTIC, H <= 2,95 M
L:LA008A6-0009:7800951 -DETECTOR SPARGERE GEAM, ACUSTIC
| 5 | 00801A17A 02 | SET |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE DE SPARGERE GEAM, ACUSTIC, H <= 2,95 M
| 6 | 00801A25A1 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OPTO-ACUSTICE MONTATE LA INTERIOR - CONVENTIONALE
L:LA008A8-0001:7800962 -DISPOZITIV AVERTIZOR OPTO-ACUSTIC DE INT, CONVENTIONAL
| 7 | 00801A27A 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI / PROBE LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE OPTO-ACUSTICE MONTATE LA INTERIOR
| 8 | 00801A07A 02 | BUCATA |  |  | 4
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE PERIFERICE ARMARE/ DEZARMARE SI COMUNICATIE - PANOURI, TASTATURI
L:LA008A9-0002:7800967 -TASTATURA
| 9 | 00801A04A 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MODULE EXTENSIE "INTRARI / IESIRI" PT SISTEME CONVENTIONALE / RADIO - MONTAJ IN CABINET
EXTENSIE 8 ZONE
L:LA008A5-0002:7800942 -MODUL DE EXTENSIE INTERFETE BUCLE
| 10 | 00801A04A 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MODULE EXTENSIE "INTRARI / IESIRI" PT SISTEME CONVENTIONALE / RADIO - MONTAJ IN CABINET
L:LA008A5-0004:7808002 -MODUL SURSA ALIMENTARE 4 IESIRI
| 11 | 00801A06A 02 | ORE |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI/PROBE/PROGRAMARE LA MODULE I/E PT SISTEME CONVENTIONALE/ RADIO - PENTRU 1 CONEXIUNE
| 12 | 00804D05A2 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE CITITOR TIP PROXIMITATE
INCLUSIV 20 BUC.TAG PROXIMITATE
| 13 | 00804D05C 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI / PROBE MONTARE CITITOARE
| 14 | 00804D07A4 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAJ ELEMENTE RESTRICTIONARE ACCES - USOARE: YALA ELECTROMAGNETICA
| 15 | 00804D07A2 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAJ ELEMENTE RESTRICTIONARE ACCES - USOARE: ZAVOR ELECTRIC
BRAT HIDRAULIC
| 16 | 00804D07D 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI / PROBE MONTAJ ELEMENTE RESTRICTIONARE ACCES - USOARE
| 17 | 00804D06A1 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE ACCESORII: BUTON DE DESCHIDERE
L:LA008B5-0001:7800978 -SOCLU
| 18 | 00804D06A2 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE ACCESORII: BUTON DE URGENTA
L:LA008B5-0001:7800978 -SOCLU
| 19 | 00804D06D 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI / PROBE MONTARE ACCESORII
| 20 | 00804D04A1 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE SIMPLA DE PUTERE MICA / UPS (< 500W)
| 21 | 7808006 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SURSA IN COMUTATIE 4,5A
| 22 | 00804D04C 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
VERIFICARI / PROBE MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE SIMPLA / UPS
| 23 | W3K09A 99 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: -100.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
ACUMULATOR PORTATIV
| 24 | 0000X10 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
ACUMULATOR 7 AH/12V
| 25 | TCB05B1 82 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CUTIE DE ALARMA PT.CTA: GENERALA
| 26 | 2000005 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CUTIE METALICA 288X298X78
| 27 | 00803C01A1 02 | BUCATA |  |  | 2
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
FIXARE CAMERE VIDEO (FIXE / MOBILE), PE ZID DE BETON / CARAMIDA, NORMALA DE INTERIOR
CAMERE VIDEO IP INTERIOR
L:LA008C6-0003:7808005 -CAMERA VIDEO ALL IN ONE IP
| 28 | 00803C02A2 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
FIXARE CAMERE VIDEO (FIXE / MOBILE), PE ZID DE BETON / CARAMIDA, ANTIVANDAL DE EXTERIOR
CAMERA VIDEO IP EXTERIOR
L:LA008D1-0002:7801075 -CAMERA VIDEO DE SUPRAVEGHERE, ANTIVANDAL, DE EXT,TIP C2
| 29 | 00803C12A2 02 | BUCATA |  |  | 4
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAJ ECHIPAMENTE DIVERSE DE PRELUARE, ADAPTARE SI TRANSPORT: VIDEO SERVER MONTAT IN RACK
SISTEM VIZUALIZ
| 30 | 00803C13C2 02 | BUCATA |  |  | 8
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAJ ECHIPAMENTE VIZUALIZARE: MONITOARE 5 - 10 KG
MONITOR 32"
| 31 | TCA23C1 82 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTAT RACK 19"
ASIM.
| 32 | 7808010 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
RACK 19" 27U
| 33 | ATD12B 82 | M |  |  | 120
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N TUBURI CU:11-40 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5MMP
L:12510 -0303:4989636 -CABLU 12 FIRE
| 34 | ATD12A 82 | M |  |  | 60
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N TUBURI CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5MMP
L:12510 -0304:7535147 -CABLU 6 FIRE
| 35 | ATD12B 82 | M |  |  | 250
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N TUBURI CU:11-40 FIRE CONDUCTOARE DE 1,5-2,5MMP
L:12510 -0302:0000001 -CABLU SFTP CAT.6 AWG23
| 36 | EB02A1 82 | M |  |  | 50
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP
L:12001 -0121:4827055 -CONDUCTOR CUPRU EXECUTIE MIJLOCIE MYYM 2 X 0.75 MMP
| 37 | EA12C1 82 | M |  |  | 150
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD) 37-100MM
L:12002 -0010:7356587 -TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=35 MM
| 38 | EA13B2 82 | M |  |  | 160
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=32 MM.
| 39 | EA18A1 82 | BUCATA |  |  | 10
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X100X100MM
| 40 | EA18A1 82 | BUCATA |  |  | 10
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X100X100MM
ASIM.USI VIZITARE
| 41 | 5893265 | BUCATA |  |  | 10
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
USA VIZITARE
| 42 | ATD41XA 93 | BUCATA |  |  | 9
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
GAURIRE BETON CU MASINA DE GAURIT CU DIAMETRUL SUB50 MM
| 43 | ATD41XB 93 | BUCATA |  |  | 7
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
GAURIRE BETON CU MASINA DE GAURIT CU DIAMETRUL PESTE 50 MM
| 44 | 00804D10A3 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PUNERE IN FUNCTIUNE CITITOARE
| 45 | 00803C17A1 02 | BUCATA |  |  | 1
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PROGRAMARE SOFTWARE : SOFTWARE DE PROCESARE - COMPLEXITATE STANDARD
SISTEM TVCI
| 46 | ATD20A 82 | BUCATA |  |  | 65
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN DULAPURI,PANOURI,PUPITRE,CUTII
| 47 | ATD16C 82 | BUCATA |  |  | 65
|  |  | Sp.mat: 0.00% |  | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
FORMARE CAP.DE CABLU,LUNG.SUB 1 M,IZOLATIE SI MANTA PVC,AVIND : 11-24 FIRE CONDUCTOARE,NEARMAT
| Cheltuieli directe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
din care utilaje
| - Vut termice |  |  |  |  | 0
| - Vut electrice |  |  |  |  | 0
| - Vut altele |  |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Factor multiplicare |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Alte cheltuieli directe
| Impozit manopera |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| C.A.S.S. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Aj.somaj |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Acc. munca, boli profes. |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Contr.Concedii Medicale |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Comision ITM |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Fond garantare salarii |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
| Chelt.tr.aprov.,depozit. |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cheltuieli indirecte Io = |  | 0% | x To |  |  |  | 0
| Profit Po = |  | 0% | x (To+Io) |  |  |  | 0
| Material beneficiar |  | . x | 0 |  |  |  | 0
| Mat. demontat-remont. |  | . x . x | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL categorie Vo = |  | To+Io+Po |  |  |  |  | 0
PROIECTANT
IMPEX ROMCATEL CP SA